Приложение №1

к Техническим требованиям

Концептуальная схема исполнения требований Постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) для Застройщиков МКД»

Зона ответственности Гарантирующего поставщика:

1. Внедрение и развитие Интеллектуальной системы учета (ИСУ).

2. Определение требований к ПУ и связному оборудованию для Проектировщиков и Застройщиков.

3. Согласование ПУ и связного оборудования на этапе разработки проектной документации на МКД.

4. Приемка ПУ и связного оборудования в эксплуатацию от Застройщиков, интеграция в ИСУ ГП.

5. Обеспечение предоставление доступа к данным ИСУ заинтересованным сторонам.

ГЛОНАСС

Верхний уровень ИСУ на базе ПК «Пирамида 2.0»

Центр сбора и обработки данных (ЦСОД)

Внешние системы

Импорт и экспорт данных в сторонние системы (информационный обмен) ПОДИС

АРМы

Абоненты

АРМы филиалов

Internet

ЛВС

Подключение удалённых клиентов(Web-доступ, ПОДИС)

Сервер

Коммуникационное оборудование

Зона ответственности Застройщика МКД:

1. Согласование с ГП на этапе разработки проектной документации на МКД ПУ и связного оборудования для установки в МКД.

2. Закупка, монтаж и наладка ПУ и связного оборудования, удовлетворяющих требованиям ПП РФ №890.

3. Передача ПУ и связного оборудования в эксплуатацию ГП.

РСТВ-01-01

Уровень ИВК

Оператор связи

LTE/GPRS или Ethernet

АО «Чувашская энергосбытовая компания» (Управление)

МКД

LTE

-канал

GPRS/LTE

-канал

Уровень ИВКЭ

Ethernet

Роутер

Терминал

УСПД

GPRS/LTE или Ethernet

-канал

GPRS/LTE или Ethernet

-канал

GPRS/LTE или Ethernet

-канал

УСПД

‘

Преобразователь интерфейсов

RS-485

GSM-модуль

…

PLC

RS-485

RF

…

…

…

Уровень ИИК ТУ

…

…

Приборы учета с радиомодулем

Приборы учета (более 64 шт.)

МКД

Приборы учета (не более 64 шт.)

Приборы учета с GSM-модулем

Приборы учета c PLC-модулем

МКД

МКД

…

МКД

МКД