## 8
Приложение № 8
Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Чувашская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов | Целевые показатели, на достижение которых направлена реализация инвестиционных проектов |  | Наименование объекта, по которому осуществляется инвестиционный проект | Характеристика объекта, по которому осуществляется инвестиционный проект | [7 empty] | Год ввода в эксплуатацию объекта основных средств (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Необходимость замены физически изношенного оборудования подтверждается результатами: |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
|  |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | до осуществления мероприятий |  |  |  | после осуществления мероприятий | [13 empty] | количество, шт. |  | Наименование показателя, м2
[16 empty] | Наименования показателя |  |  | Примечание | Наименования показателя |  |  | Примечание
[7 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  |  | Наименование | Значение |  | шт./ед. | мощность, кВт | % износа |  | шт./ед. | мощность, кВт | % износа | [5 empty] | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-) |  |  |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе | Г | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | 393.9292 | нд | нд | 269 | 271 | 269 | 271
1.1 | Приобретение автомобилей Renault Duster 2,0л | I_003 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Обеспечить бесперебойность производственного процесса и оптимизировать затраты Общества путем сокращения расходов на ремонт транспортных средств и затрат на горюче-смазочные материалы. | АО "Чувашская энергосбытовая компания" - гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Чувашской Республики. Клиентами и партнерами АО "Чувашская энергосбытовая компания" являются порядка 14 тыс. юридических лиц и 424 тыс. бытовых абонентов. Общество обслуживает потребителей на всей территории Чувашской Республики (площадью свыше 18,3 тысяч км2) - в 26 муниципальных образованиях (21 район и 5 городов). Из 394 человек, работающих в АО «Чувашская энергосбытовая компания», более 278 работают в межрайонных отделениях, на участках и в дополнительных офисах (г. Чебоксары, п. Урмары, г. Козловка, Марпосадский район, п.Ибреси). Расстояние от столицы Республики до межрайонных отделений от 20 км (самый ближний) до 210 км. Отдаленные межрайонные отделения расположены далеко от федеральных и областных трасс, в районах с плохо развитой транспортной сетью и инфраструктурой, поэтому требуется автотранспорт с повышенной проходимостью и увеличенным клиренсом. Закупка новой техники необходима для технического перевооружения, сокращения расходов на ремонт транспортных средств в постгарантийный период, и снижение расхода горюче-смазочных материалов сокращения периодов простоев (из-за частых ремонтов автотранспорта) и повышение коэффициента технической готовности парка, являющийся основным показателем, характеризующим готовность подвижного состава к транспортной работе. | Автомобиль Renault Duster в количестве 9 единиц с характеристиками: 1. объем двигателя 2. тип топлива 3. тип трансмиссии | 1. 2,0 л 2. бензин 3. механическая коробка передач | Автомобиль | 9 | нд | 100 | Автомобили Nissan Almera - 1 ед., Renault Logan - 1 ед., Renault Duster - 3 ед., LADA Largus - 1 ед., Nissan Teana - 1 ед., Nissan X-Trail - 1 ед., Renault Koleos - 1 ед. | 9 | нд | 0 | Автомобили Renault Duster с характеристиками: - объем двигателя - 2,0 л; - тип топлива - бензин; - тип трансмиссии - механическая коробка передач. 1) в 2021 году на сумму 3,799 млн. руб. с НДС (3,166 млн. руб. без НДС) в количестве 3 ед. с последующим выводом в 2021 г. имеющегося автотранспорта взамен приобретенных в количестве 3 ед.; 2) в 2022 году на сумму 5,309 млн. руб. с НДС (4,424 млн. руб. без НДС) в количестве 4 ед. с последующим выводом в 2022 г. имеющегося автотранспорта взамен приобретенных в количестве 4 ед. 3) в 2024 году на сумму 2,910 млн. руб. с НДС (2,425 млн. руб. без НДС) в количестве 2 ед. с последующим выводом в 2024 г. имеющегося автотранспорта взамен приобретенных в количестве 2 ед. | нд | нд | нд | нд | - | Оценка физического состояния автотранспорта Общества | - | 12.0182 | Сметный расчет, коммерческое предложение, пояснительная записка. | нд | 8 | 9 | 8 | 9
1.1 | Приобретение автомобиля Renault Duster 2,0л - 1 ед. | K_026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1 | нд
1.1 | Приобретение автомобилей Renault Logan 1,6л | I_004 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Обеспечить бесперебойность производственного процесса и оптимизировать затраты Общества путем сокращения расходов на ремонт транспортных средств и затрат на горюче-смазочные материалы. | АО "Чувашская энергосбытовая компания" - гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Чувашской Республики. Клиентами и партнерами АО "Чувашская энергосбытовая компания" являются порядка 14 тыс. юридических лиц и 424 тыс. бытовых абонентов. Общество обслуживает потребителей на всей территории Чувашской Республики (площадью свыше 18,3 тысяч км2) - в 26 муниципальных образованиях (21 район и 5 городов). Из 394 человек, работающих в АО «Чувашская энергосбытовая компания», более 278 работают в межрайонных отделениях, на участках и в дополнительных офисах (г. Чебоксары, п. Урмары, г. Козловка, Марпосадский район, п.Ибреси). Расстояние от столицы Республики до межрайонных отделений от 20 км (самый ближний) до 210 км. Отдаленные межрайонные отделения расположены далеко от федеральных и областных трасс, в районах с плохо развитой транспортной сетью и инфраструктурой, поэтому требуется автотранспорт с повышенной проходимостью и увеличенным клиренсом. Закупка новой техники необходима для технического перевооружения, сокращения расходов на ремонт транспортных средств в постгарантийный период, и снижение расхода горюче-смазочных материалов, сокращения периодов простоев (из-за частых ремонтов автотранспорта) и повышение коэффициента технической готовности парка, являющийся основным показателем, характеризующим готовность подвижного состава к транспортной работе. | Автомобиль Renault Logan в количестве 16 единиц с характеристиками: 1. объем двигателя 2. тип топлива 3. тип трансмиссии | 1. 1,6 л 2. бензин 3. механическая коробка передач | Автомобиль | 16 | нд | 100 | Автомобили Renault Logan - 15 ед., ВАЗ-2131 -1 ед. | 16 | нд | 0 | Автомобили Renault Logan с характеристиками: - объем двигателя - 1,6 л; - тип топлива - бензин; - тип трансмиссии - механическая коробка передач. 1) в 2021 году на сумму 4,262 млн. руб. с НДС (3,552 млн. руб. без НДС) в количестве 5 ед. с последующим выводом в 2021 г. имеющегося автотранспорта взамен приобретенных в количестве 5 ед.; 2) в 2022 году на сумму 0,893 млн. руб. с НДС (0,744 млн. руб. без НДС) в количестве 1 ед. с последующим выводом в 2022 г. имеющегося автотранспорта взамен приобретенного в количестве 1 ед. 3) в 2023 году на сумму 7,482 млн. руб. с НДС (6,235 млн. руб. без НДС) в количестве 8 ед. с последующим выводом в 2023 г. имеющегося автотранспорта взамен приобретенного в количестве 8 ед. 4) в 2024 году на сумму 1,958 млн. руб. с НДС (1,632 млн. руб. без НДС) в количестве 2 ед. с последующим выводом в 2024 г. имеющегося автотранспорта взамен приобретенных в количестве 2 ед. | нд | нд | нд | нд | - | Оценка физического состояния автотранспорта Общества | - | 16.896 | Сметный расчет, коммерческое предложение, пояснительная записка. | нд | 16 | 16 | 16 | 16
1.1 | Приобретение автомобилей Toyota Camry Стандарт Плюс | I_005 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Обеспечить бесперебойность производственного процесса и оптимизировать затраты Общества путем сокращения расходов на ремонт транспортных средств и затрат на горюче-смазочные материалы. |  | Автомобиль Toyota Camry Стандарт Плюс в количестве 1 единицы с характеристиками: 1. объем двигателя 2. тип топлива 3. тип трансмиссии | 1. 2,0 л 2. бензин 3. автоматическая коробка передач | Автомобиль | 1 | нд | 100 | Автомобиль Toyota Land Cruiser - 1 ед. | 1 | нд | 0 | Автомобиль Toyota Camry Стандарт Плюс с характеристиками: - объем двигателя - 2,0 л; - тип топлива - бензин; - тип трансмиссии - автоматическая коробка передач. в 2023 году на сумму 2,234 млн. руб. с НДС (1,861 млн. руб. без НДС) в количестве 1 ед. с последующим выводом в 2023 г. имеющегося автотранспорта взамен приобретенного в количестве 1 ед. | нд | нд | нд | нд | - | Оценка физического состояния автотранспорта Общества | - | 8.5005 | Сметный расчет, коммерческое предложение, пояснительная записка. | нд | 1 | 1 | 1 | 1
1.1 | Приобретение автомобилей Toyota Camry Стандарт Плюс - 4 ед. | K_027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 4 | нд
1.1 | Приобретение автомобиля Toyota RAV4 , Стандарт, полный привод | I_006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1 | нд
1.1 | Приобретение автомобилей УАЗ-2206 | J_016 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Обеспечить бесперебойность производственного процесса и оптимизировать затраты Общества путем сокращения расходов на ремонт транспортных средств и затрат на горюче-смазочные материалы. | АО "Чувашская энергосбытовая компания" - гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Чувашской Республики. Клиентами и партнерами АО "Чувашская энергосбытовая компания" являются порядка 14 тыс. юридических лиц и 424 тыс. бытовых абонентов. Общество обслуживает потребителей на всей территории Чувашской Республики (площадью свыше 18,3 тысяч км2) - в 26 муниципальных образованиях (21 район и 5 городов). Из 394 человек, работающих в АО «Чувашская энергосбытовая компания», более 278 работают в межрайонных отделениях, на участках и в дополнительных офисах (г. Чебоксары, п. Урмары, г. Козловка, Марпосадский район, п.Ибреси). Расстояние от столицы Республики до межрайонных отделений от 20 км (самый ближний) до 210 км. Отдаленные межрайонные отделения расположены далеко от федеральных и областных трасс, в районах с плохо развитой транспортной сетью и инфраструктурой, поэтому требуется автотранспорт с повышенной проходимостью и увеличенным клиренсом. Закупка новой техники необходима для технического перевооружения, сокращения расходов на ремонт транспортных средств в постгарантийный период, и снижение расхода горюче-смазочных материалов, сокращения периодов простоев (из-за частых ремонтов автотранспорта) и повышение коэффициента технической готовности парка, являющийся основным показателем, характеризующим готовность подвижного состава к транспортной работе. | Автомобиль УАЗ-2206 в количестве 4 единиц с характеристиками: 1. объем двигателя 2. тип топлива 3. тип трансмиссии 4. тип кузова (пассажирский) | 1. 2,7 л 2. бензин 3. механическая коробка передач 4. 8 пассажиров + 1 водитель | Автомобиль | 4 | нд | 100 | Автомобили УАЗ-220695-04 - 4 ед. | 4 | нд | 0 | Автомобили УАЗ-2206 с характеристиками: - объем двигателя - 2,7 л; - тип топлива - бензин; - тип трансмиссии - механическая коробка передач; - тип кузова (пассажирский): 8 пассажиров + 1 водитель; 1) в 2021 году на сумму 2,809 млн. руб. с НДС (2,341 млн. руб. без НДС) в количестве 3 ед. с последующим выводом в 2021 г. имеющегося автотранспорта взамен приобретенных в количестве 3 ед.; 2) в 2024 году на сумму 1,076 млн. руб. с НДС (0,896 млн. руб. без НДС) в количестве 1 ед. с последующим выводом в 2024 г. имеющегося автотранспорта взамен приобретенного в количестве 1 ед. | нд | нд | нд | нд | - | Оценка физического состояния автотранспорта Общества | - | 6.7288 | Сметный расчет, коммерческое предложение, пояснительная записка. | нд | 4 | 4 | 4 | 4
1.1 | Приобретение автомобиля ГАЗ (грузопассажирский) | J_017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Обеспечить бесперебойность производственного процесса и оптимизировать затраты Общества путем сокращения расходов на ремонт транспортных средств и затрат на горюче-смазочные материалы. |  | Автомобиль ГАЗ (грузопассажирский) в количестве 1 единицы с характеристиками: 1. объем двигателя 2. тип топлива 3. тип трансмиссии 4. тип кузова (пассажирский) | 1. 2,7 л 2. бензин 3. механическая коробка передач 4. 6 пассажиров + 1 водитель | Автомобиль | 1 | нд | 100 | Автомобиль ГАЗ-330232 - 1 ед. | 1 | нд | 0 | Автомобиль ГАЗ (грузопассажирский) с характеристиками - объем двигателя - 2,7 л; - тип топлива - бензин; - тип трансмиссии - механическая коробка передач; - тип кузова (грузопассажирский): 6 пассажиров + 1 водитель; в 2024 году на сумму 2,065 млн. руб. с НДС (1,721 млн. руб. без НДС) в количесте 1 ед. с последующим выводом в 2024 г. имеющегося автотранспорта взамен приобретенного в количестве 1 ед. | нд | нд | нд | нд | - | Оценка физического состояния автотранспорта Общества | - | 2.0647 | Сметный расчет, коммерческое предложение, пояснительная записка. | нд | 1 | 1 | 1 | 1
1.1 | Модернизация передвижной лаборатории на основе Volkswagen Crafter 50 в грузопассажирский автомобиль | K_021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Обеспечить бесперебойность производственного процесса, рациональное использование данного автомобиля и оперативное перемещению ТМЦ, сотрудников и мобильных бригад. | В связи с открытием дополнительных офисов в населенных пунктах Чувашской Республики в 2021 году отпала необходимость использования передвижной лаборатории энергоаудита на базе Volkswagen Crafter 2EKZ в качестве мобильного офиса. В целях более рационального использования данного автомобиля и оперативного решения различных задач Общества по перемещению ТМЦ, сотрудников и мобильных бригад, необходимо переоборудование транспортного средства под грузопассажирские перевозки с увеличением пассажировместимости с двух до семи человек и получением полноценного грузового отсека. Планируется выполнить демонтаж салона и оборудование в автомобиле пассажирского салона и грузового отсека, их отделка. Установка в пассажирском салоне сидений с ремнями безопасности, откидного столика и автономного отопителя, дополнительного освещения в грузовом отсеке. Доработка догревателя двигателя, установка электропривода сдвижной двери салона, оборудование автомобиля видеокамерой заднего вида и цифровым тахографом на 2-х водителей. Так же Общество планируется использовать автомобиль для разъездного характера работы по межрайонным отделениям и административно-хозяйственной деятельности Общества. | Грузопассажирский автомобиль на базе Volkswagen Crafter 50 с характеристиками: 1. пассажировместимость; 2. грузовой отсек | 1. 7 пассажиров + 1 водитель; 2. 1 шт. | Автомобиль | 1 | нд | 60 | Передвижная лаборатория на основе Volkswagen Crafter 50. | 1 | нд | 60 | Грузопассажирский автомобиль на базе Volkswagen Crafter 50 в количестве 1 ед. с характеристиками: - пассажировместимость: 7 пассажиров + 1 водитель - один полноценный грузовой отсек в 2021 г. на сумму 0,490 млн. руб. с НДС (0,408 млн. руб. без НДС). | 2011 | нд | нд | нд | - | - | - | 0.49 | Сметный расчет, договор с ООО ПКФ "Луидор" № 01-01-58 от 26.04.2021, пояснительная записка. | нд | 1 | 1 | 1 | 1
1.1 | Приобретение информационных сенсорных киосков для залов обслуживания клиентов | K_022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 1. Обеспечение требований стандарта обслуживания клиентов Общества и требований действующего законодательства РФ в части оказания услуг населению. 2. Повышение качества обслуживания клиентов без необходимости посещения основного фронт-офиса, сокращения времени по пути следования клиента за счет транспортной доступности. 3. Повышение производительности труда (скорости обслуживания потребителей) путем ускорения автоматизации рабочих процессов и повысить надежность хранимой информации. | В настоящий момент вся необходимая справочная информация предоставляется сугубо в печатном виде, что осложняет её поиск и копирование. Приобретение информационных сенсорных киосков для залов обслуживания клиентов позволит любому посетителю Общества получить всю необходимую справочную информацию самостоятельно посредством поиска её в электронном виде в информационном киоске. Планируемая информация для публичного размещения: - телефонный справочник; - шаблоны договоров электроснабжения с приложениями; - образцы документов и инструкции к их заполнению; - официальный сайт компании с доступом в личный кабинет клиента для осуществления действий по договору энергоснабжения (передача показаний, безналичная оплата). | 12 шт. информационных сенсорных киосков с характеристиками: 1) диагональ сенсорного экрана; 2) оперативная память; 3) функционал - размещение необходимой публичной справочной информации в электронном виде, доступной посетителям Общества из клиентского зала обслуживания, с возможностью передачий показаний приборов учета без участия операторва. | 1) не менее 32" дюймов 2) не менее 8 ГБ 3) наличие | Система "Информационный сенсорный киоск" | 0 | нд | 0 | Объект отсутствует. | 12 | нд | 0 | Информационный сенсорный киоск в 2021 году в количестве 12 шт. на сумму 2,880 млн. руб. (НДС не облагается) с характеристиками: - диагональ сенсорного экрана - не 32" - оперативная память - 8 GB; для размещение необходимой публичной справочной информации в электронном виде, доступной посетителям Общества из клиентского зала обслуживания, с возможностью передачий показаний приборов учета без участия оператора. | нд | нд | нд | нд | - | - | - | 2.88 | Сметный расчет, договор с ООО "Развитие" № 01-01-05 от 18.01.2021, пояснительная записка. | нд | нд | 12 | нд | 12
1.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) | K_020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 1. Реализация требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в части принятия ответственности АО «Чувашская энергосбытовая компания» за коммерческий учет в многоквартирных домах (далее – МКД). 2. Повышение эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации получения данных коммерческого учета МКД; 3. Внедрения системы дистанционного ограничения и отключения. 4. Установка современных приборов учета электроэнергии. 5. Метрологическое обеспечение системы ИСУ. 6. Упрощение процесса передачи показателей для потребителей. 7. Централизация и автоматизация сбора показаний приборов учета потребления электроэнергии. | 1. Выполнение требований ФЗ №522 от 27.12.2018, ФЗ №35 в редакции от 28.12.2019, постановления Правительства РФ №442 в части оснащения приборами учета электрической энергии помещений МКД. 2. В целях создания ИСУ в рамках разрабатываемых Правил предоставления минимального функционала ИСУ необходимо провести работы по разработке программного обеспечения для выполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ. 3. Реализация данного проекта в рамках выполнения требований закона №522-ФЗ позволит повысить автоматизацию получения достоверных данных коммерческого учета и создаст механизм снижения дебиторской задолженности населения. | Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) с характеристиками: 1) объем хранения данных, 2) скорость обмена данными между серверами, 3) скорость обмена данными между серверами и связным оборудованием, 4) время хранения данных по приборам учета в базе данных , 5) глубина хранения данных в приборах учета | 1) не менее 6 Тбайт, 2) не менее 1 Гбит/с, 3) не менее 512 Кбит/с, 4) не менее 3,5 лет, 5) не менее 90 суток. | Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) | 1 | нд | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 4 кв. 2020 г. | 1 | нд | 0 | Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) с характеристиками: 1) объем хранения данных - не менее 6 Тбайт, 2) скорость обмена данными между серверами - не менее 1 Гбит/с, 3) скорость обмена данными между серверами и связным оборудованием - не менее 512 Кбит/с, 4) время хранения данных по приборам учета в базе данных - не менее 3,5 лет, 5) глубина хранения данных в приборах учета - не менее 90 суток. в 2021 году на сумму 36,810 млн. руб. с НДС (35,674 млн. руб. без НДС), в 2022 году на сумму 54,146 млн. руб. с НДС (45,230 млн. руб. без НДС) в 2023 году на сумму 50,595 млн. руб. с НДС (42,308 млн. руб. без НДС), в 2024 году на сумму 63,651 млн. руб. с НДС (53,211 млн. руб. без НДС), в 2025 году на сумму 75,812 млн. руб. с НДС (63,339 млн. руб. без НДС). | нд | нд | нд | нд | - | - | + | 302.7285 | Сметный расчет, коммерческое предложение, пояснительная записка, договора с ООО "Торговый дом "Электротехмонтаж" № 01-01-82 от 25.06.2020, 08-11-23 от 16.03.2021, 01-01-60 от 11.05.2021, с ПАО "Ростелеком" № 01-01-130 от 19.10.2020, с ООО "СтройБизнесГрупп" № 01-01-133 от 26.10.2020, с АО "НПК Ротек" № 01-01-56 от 23.04.2021, с ООО "Интехстрой" № 01-01-43 от 06.04.2021. | нд | 5 | нд | 5 | нд
1.1 | Газоснабжение котельной административного здания Ядринского межрайонного отделения | L_028 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 1. Выполнение мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2025г.г., разработанной на основании ФЗ от 23.11.2009г. №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 2. Снижение потребления природного газа. 3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. | На сегодняшний день в котельной административного здания Ядринского межрайонного отделения Общества установлен газовый напольный котел марки КОВ-31,5кВт с максимальным потребление природного газа – 3,78м3/час, КПД котла – 90%.. Установка автоматики погодного регулирования на данный котел невозможна, ввиду отсутствия технической возможности. Требуется замена существующего напольного котла на настенный котел с закрытой камерой сгорания. | 1. Максимальная полезная тепловая мощность. 2. Максимальный расход природного газа. 3. Номинальная электрическая мощность. 4. КПД. | 1. 31,0 кВт. 2. 3,52 м3/час. 3. 165 Вт. 4. Не менее 90%. | Газоснабжение котельной | 1 | 31.5 | 100 | Газовый напольный котел с ручным погодным регулированием с характеристиками: - максимальная полезная тепловая мощность - 31,5 кВт; - максимальный расход топлива - 3,78 м3/час; - КПД - 90% | 1 | 31,0 кВт | 0 | Газовый настенный котел с автоматическим погодным регулированием с характеристиками: - максимальная полезная тепловая мощность - 31,0 кВт; - максимальный расход топлива - 3,52 м3/час; - номинальная электрическая мощность - 165 Вт; - КПД - 92 % в 2021 году на сумму 0,211 млн. руб. с НДС (0,199 млн. руб. без НДС). | нд | нд | нд | нд | - | - | + | 0.21103 | Сметный расчет, договора с АО "Центргазсервис" № 01-01-06 от 14.01.2021, с ООО "ТАА-Сервис" № 01-01-19 от 18.02.2021, с ООО "Сфера Труб" № 01-01-20 от 18.02.2021, пояснительная записка. | нд | нд | 1 | нд | 1
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 | I_002 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 1. Повысить производительность труда и ускорить автоматизацию рабочих процессов путем обновления имеющейся материально-технической базы. 2. Обеспечить работников АО «Чувашская энергосбытовая компания» оргтехникой для осуществления производственной деятельности Общества. | В настоящее время основной парк компьютерной техники в Обществе устарел. К устаревшей оргтехнике целесообразно относить устройство, имеющее срок эксплуатации более 5 лет. Использование морально и технически устаревшей оргтехники сказывается на надежности и быстродействии используемых программных комплексов. Затраты на модернизацию такой техники нецелесообразны по следующим причинам: - необходимо заменить все составляющие модули (несовместимы с новыми моделями), так как они физически и технически устарели, не поддерживают существующее актуальное программное обеспечение (в настоящее время не производятся); - увеличатся затраты на ремонт (трудовые и материальные); - покупка нового оборудования уменьшит риски простоев программно-аппаратных комплексов и персонала; - в случае покупки запчастей затраты не будут относиться к инвестиционным проектам (будут отнесены к затратам единовременно на момент закупки). | 166 компьютера с характеристиками: 1) количество ядер процессора 2) объем оперативной памяти 3) объем постоянной памяти 4) размер диагонали монитора | 1) не менее 6 ед. 2) не менее 8 Гб 3) не менее 1Тб 4) не менее 23,8 дюймов | Компьютеры | 165 | 0.1 | 100 | Компьютеры, эксплуатируемые более 5 лет технически устарели, несовместимы с современными моделями оборудования. Технические характеристики не позволяют эксплуатировать современное программное обеспечение по следующим причинам: ∙ объем памяти 4Гб и менее; ∙ объем диска 500Гб и менее; ∙ размер монитора 21" и менее; ∙ установка ОС MS Windows 2010 невозможна; ∙ замена или ремонт комплектующих невозможны (не производятся, несовместимы технически). | 165 | 0.065 | 0 | Компьютеры для работы операционных систем (MS Windows 10, Astra Linux), офисных программ (MS Office 2016, Openoffice), расчетных программ (программное обеспечение по автоматизации расчетов физических лиц, программное обеспечение по автоматизации расчетов юридических лиц) с характеристиками: - количество ядер процессора - не менее 6 ед.; - объем оперативной памяти - не менее 8Гб; - объем постоянной памяти - не менее 1Тб; - диагональ монитора - не менее 23,8 дюймов; 1) в 2021 г. на сумму 2,316 млн. руб. с НДС ( 1,930 млн. руб. без НДС) в количестве 34 ед. с последующим выводом в 2021 г. существующих компьютеров взамен приобретенных в количестве 34 ед.; 2) в 2022 г. на сумму 1,856 млн. руб. с НДС (1,546 млн. руб. без НДС) в количестве 26 ед. с последующим выводом в 2022 г. существующих компьютеров взамен приобретенных в количестве 26 ед.; 3) в 2023 г. на сумму 3,961 млн. руб. с НДС (3,301 млн. руб. без НДС) в количестве 53 ед. с последующим выводом в 2023 г. существующих компьютеров взамен приобретенных в количестве 53 ед.; 4) в 2024 г. на сумму 4,147 млн. руб. с НДС (3,456 млн. руб. без НДС) в количестве 53 ед. с последующим выводом в 2024 г. существующих компьютеров взамен приобретенных в количестве 53 ед. Необходимость замены обусловлена выполнением рекомендованных системных требований для операционных систем, офисных пакетов, а так же программного обеспечения по автоматизации расчетов физических и юридических лиц. | нд | нд | нд | нд | - | Отчет по основным средствам в части оргтехники | - | 17.7561 | Сметный расчет, коммерческое предложение, пояснительная записка. | нд | 169 | 166 | 169 | 166
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 - 53 ед. | K_025 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 1. Повысить производительность труда и ускорить автоматизацию рабочих процессов путем обновления имеющейся материально-технической базы. 2. Обеспечить работников АО «Чувашская энергосбытовая компания» оргтехникой для осуществления производственной деятельности Общества. |  | 53 компьютера с характеристиками: 1) количество ядер процессора 2) объем оперативной памяти 3) объем постоянной памяти 4) размер диагонали монитора | 1) не менее 6 ед. 2) не менее 8 Гб 3) не менее 1Тб 4) не менее 23,8 дюймов | Компьютеры | 53 | 0.1 | 100 | Компьютеры, эксплуатируемые более 5 лет технически устарели, несовместимы с современными моделями оборудования. Технические характеристики не позволяют эксплуатировать современное программное обеспечение по следующим причинам: ∙ объем памяти 4Гб и менее; ∙ объем диска 500Гб и менее; ∙ размер монитора 21" и менее; ∙ установка ОС MS Windows 2010 невозможна; ∙ замена или ремонт комплектующих невозможны (не производятся, несовместимы технически). | 53 | 0.065 | 0 | Компьютеры для работы операционных систем (MS Windows 10, Astra Linux), офисных программ (MS Office 2016, Openoffice), расчетных программ (программное обеспечение по автоматизации расчетов физических лиц, программное обеспечение по автоматизации расчетов юридических лиц) с характеристиками: - количество ядер процессора - не менее 6 ед.; - объем оперативной памяти - не менее 8Гб; - объем постоянной памяти - не менее 1Тб; - диагональ монитора - не менее 23,8 дюймов; в 2025 г. на сумму 4,342 млн. руб. с НДС (3,618 млн. руб. без НДС) в количестве 53 ед. с последующим выводом в 2025 г. существующих компьютеров взамен приобретенных в количестве 53 ед.; Необходимость замены обусловлена выполнением рекомендованных системных требований для операционных систем, офисных пакетов, а так же программного обеспечения по автоматизации расчетов физических и юридических лиц. | нд | нд | нд | нд | - | Отчет по основным средствам в части оргтехники | - | 4.3417 | Сметный расчет, коммерческое предложение, пояснительная записка. | нд | 53 | 53 | 53 | 53
1.1 | Приобретение серверного оборудования с коммутационным оборудованием для подключения | I_011 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | 1. Плановая замена полностью амортизированного серверного оборудования, срок эксплуатации которого превысил семь лет. 2. Развитие серверной и сетевой инфраструктуры под новые ИТ сервисы. 3. Повышение производительности труда (скорости обслуживания потребителей) путем ускорения автоматизации рабочих процессов и повысить надежность хранимой информации. | Приобретение серверного оборудования позволит планово заменить полностью амортизированное серверное оборудование, срок эксплуатации которого превысил семь лет, развить серверную и сетевую инфраструктуры под новые ИТ сервисы. | 1. Увеличение объема хранения данных для информационных систем Общества 2. Ускорение дисковых операция с информационными системами Общества 3. Замена существующего коммутационного оборудования на более производительное. | 1. не менее188 TB 2. не менее 28 тыс. операций записи данных блоками по 4кбайт (IOPS) 3. наличие. | Серверное оборудование | 1 | нд | 100 | Коммутатор ядра сети cisco c3750-x на 24 порта скоростью 1Гбит/сек каждый. | 6 | нд | 0 | Серверное оборудование: 1) в 2022 г. в количестве 5 ед. на сумму 5,803 млн. руб. с НДС (4,836 млн. руб. без НДС): - для увеличения объема системы хранения данных на 188 ТБ данных. - для увеличения портов подключения к ядру сети с 24 до 384 портов на скорости 1Гбит/с и с 4 до 24 портов на скорости 10 Гбит/с - для замены коммутаторов в межрайонных отделениях г. Новочебоксарск, г. Цивильск, г. Ядрин - для замены коммутатора ядра сети в Управлении 2) в 2023 г. в количестве 1 ед. на сумму 5,352 млн. руб. с НДС (4,460 млн. руб. без НДС): - для увеличения дисковых операций с базами данных программного обеспечения по автоматизации расчетов физических и юридических лиц с 1000 IOPS до 28000 IOPS на операциях записи блоками по 4 кбайт данных. | нд | нд | нд | нд | - | Отчет по основным средствам в части серверного оборудования | - | 15.3669 | Сметный расчет, коммерческое предложение, пояснительная записка. | нд | 5 | 6 | 5 | 6
1.1 | Приобретение автомобиля VW Transporter | L_030 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Обеспечить бесперебойность производственного процесса и оптимизировать затраты Общества путем сокращения расходов на ремонт транспортных средств и затрат на горюче-смазочные материалы. | АО "Чувашская энергосбытовая компания" - гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Чувашской Республики. Клиентами и партнерами АО "Чувашская энергосбытовая компания" являются порядка 14 тыс. юридических лиц и 424 тыс. бытовых абонентов. Общество обслуживает потребителей на всей территории Чувашской Республики (площадью свыше 18,3 тысяч км2) - в 26 муниципальных образованиях (21 район и 5 городов). Из 394 человек, работающих в АО «Чувашская энергосбытовая компания», более 278 работают в межрайонных отделениях, на участках и в дополнительных офисах (г. Чебоксары, п. Урмары, г. Козловка, Марпосадский район, п.Ибреси). Расстояние от столицы Республики до межрайонных отделений от 20 км (самый ближний) до 210 км. Отдаленные межрайонные отделения расположены далеко от федеральных и областных трасс, в районах с плохо развитой транспортной сетью и инфраструктурой, поэтому требуется автотранспорт с повышенной проходимостью и увеличенным клиренсом. Закупка новой техники необходима для технического перевооружения, сокращения расходов на ремонт транспортных средств в постгарантийный период, и снижение расхода горюче-смазочных материалов, сокращения периодов простоев (из-за частых ремонтов автотранспорта) и повышение коэффициента технической готовности парка, являющийся основным показателем, характеризующим готовность подвижного состава к транспортной работе. | Автомобиль VW Transporter в количестве 1 единицs с характеристиками: 1. объем двигателя 2. тип топлива 3. тип трансмиссии | 1. 1,9 л 2. дизтопливо 3. механическая коробка передач | Автомобиль | 1 | нд | 100 | Автомобиль VW Transporter. | 1 | нд | 0 | Автомобиль VW Transporter с характеристиками: - объем двигателя - 1,9 л; - тип топлива - дизтопливо; - тип трансмиссии - механическая коробка передач. 1) в 2025 году на сумму 3,743 млн. руб. с НДС (3,119 млн. руб. без НДС) в количестве 1 ед. с последующим выводом в 2025 г. имеющегося автотранспорта взамен приобретенных в количестве 1 ед. | нд | нд | нд | нд | - | Оценка физического состояния автотранспорта Общества | - | 3.7428 | Сметный расчет, коммерческое предложение, пояснительная записка. | нд | нд | 1 | нд | 1
1.1 | Приобретение источника бесперебойного питания для серверов АИИС КУЭ РРЭ | K_024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1) Г -Для групп инвестиционных проектов указывается знак "Г".
2) нд – нет данных. В случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово "нд".